# Помпы откачки конденсата для кондиционеров. Поставщик ООО «ВКАэро» тел.+7343-2907826 или 269-3881

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FLOWATCH®** | | |
| Помпа (насос) DE05LCC190 ECO | шт | 5 450,0 |
| Помпа (насос) DE05LC4400 mini | шт | 5 300,0 |
| **SAUERMANN** | | |
| Помпа Si-10 (SI1000) Угловая 3-15л/ч (0.5-10м) моноблочная, без короба | шт | 7 500,0 |
| Помпа SI 2750 в наличии | шт | 6 450,0 |
| Помпа Si-33 (SI3300) Очень производительная 28-8л/ч (0.5-13м) | шт | 8 600,0 |
| Помпа SI 3080 с прямым протоком | шт | 7 990,0 |
| **Помпы GENARAL CLIMATE** | | |
| Помпа MINI YELLOW (MY1010PM) | шт | 3 415,0 |
| Помпа MAXI YELLOW проточная 13-5 л/ч (0,5-5м) | шт | 5 400,0 |
| Помпа MINI FLOW 400 накопит 0,8л. 180-110л/ч (0,5-2м) | шт | 3 980,0 |
| Помпа RED DIAMOND проточная 9-3,5л/ч (0,5-8м) | шт | 4 520,0 |
| Помпа POWER FLOW PLUS1000P накопит.3,8л 360-160л/ч(0,5-10м) | шт | 11 500,0 |

 В стандартную комплектацию к помпам из наличия предлагаем капиллярную трубку 6 - 9 и 12 мм. Внимание! В качестве напоминания/не эксплуатировать помпы без воды/ подключать к сети 220 Вт в строгом соответствие с инструкцией. После проведения сервисного обслуживания обязательна проливка системы дренажа чистой водой.

Поставщик ООО «ВКАэро» тел.+7343-2907826 или 269-3881